附件2

曲沃县大面积停电事件应急响应启动条件

| 应急响应启动条件 | 应急响应级别 | 指挥机构 |
| --- | --- | --- |
| 满足下列条件时，启动一级响应： 山西省电网：负荷20000兆瓦以上时，减供负荷30％以上；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷40%以上，对临汾电网造成特别重大影响。 | 一级应急响应 | 上级指挥部（工作组）、市级配合 |
| 满足下列条件之一时，启动二级响应： （1）山西省电网：负荷20000兆瓦以上时，减供负荷13％以上30%以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷16 %以上40%以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷50％以上，对临汾电网造成重大影响。 （2）市级电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 （3）大面积停电事件超出市级人民政府处置能力。 | 二级应急响应 | 省级指挥、市级配合 |
| 满足下列条件之一时，启动三级响应： （1）山西省电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷10％以上13％以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷12％以上16％以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷20％以上50％以下；负荷1000兆瓦以下时减供负荷40％以上，对临汾电网造成较大影响。 （2）市级电网：负荷600兆瓦以上的减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电；负荷600兆瓦以下的减供负荷40％以上，或50％以上供电用户停电。 （3）县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 （4）大面积停电事件超出县级人民政府处置能力。 （5）尚未达到上述条件，但对社会产生严重影响的其他停电事件。 | 三级应急响应 | 市级指挥、县级配合 |
| 满足下列条件之一时，启动四级响应： （1）山西省电网：负荷20000兆瓦以上时减供负荷5％以上10％以下；负荷5000兆瓦以上20000兆瓦以下时减供负荷6％以上12％以下；负荷1000兆瓦以上5000兆瓦以下时减供负荷10％以上20％以下；负荷1000兆瓦以下时减供负荷25％以上40％以下，对临汾电网造成一般影响。 （2）市级电网：减供负荷20％以上40％以下，或30％以上50％以下供电用户停电。 （3）县级市电网：负荷150兆瓦以上的减供负荷40％以上60％以下，或50％以上70％以下供电用户停电；负荷150兆瓦以下的减供负荷40％以上，或50％以上供电用户停电。 （4）尚未达到上述条件，但对社会产生较大影响的其他停电事件。 | 四级应急响应 | 县级指挥、市级支持 |

上述所称“以上”包括本数，所称“以下”不包含